الخلاصة

تعتبر الأوردة العنكبوتية من الحالات الشائعة وخاصة عند النساء والطريقه التقليدية في علاجها باستخدام حقن المواد المصلبة.

**الهدف من الدراسه**: تقييم كفاءه وسلامة ليزر Nd:YAGفي علاج الأوردة العنكبوتية

**طريقة الدراسه**: اجريت هذه الدراسة في عيادات الليزر الطبيه البحثيه بمعهد الليزر للدراسات العليا /جامعة بغداد للفترة من بدايه شهرايلول2016 ولغايه نهايه شهركانون الاول 2016

شملت الدراسه عشرة مرضى تتراوح اعمارهم ما بين 22 الى 55 سنه وبمعدل 35.3 سنه يعانون من الأوردة العنكبوتية وتم علاجهم باستخدام الليزر Nd:YAG/1064nm

**النتائج** :

أظهرت النتائج اختفاء هذه الأوردة بصورة تامة في (٦٠ %(من المرضى و (٤٠% (أظهروا تحسناً ملحوظًاً(لم تختفي بصورة تامة) بعد ستة أسابيع من المتابعه ،وان الزمن اللازم لإجراء العملية أقصر مقارنة بالطريقة التقليدية ولم يتم استخدام أدوية مسكنة للألم ولم تظهر أية مضاعفات خلال فترة العمليه وبعدها ولم تسجل حالة رجوع للأوردة خلال فترة المتابعة.

**الاستنتاجات**

إن استعمال الليزر في علاج الأوردة العنكبوتية ذو نتائج مشجعة جدا وامينة وتخلو من المضاعفات